## demande de prix2015
ANNEXE 3 : DEMANDE DE PRIX
Cachet de l'entreprise
Échéance le 12/12/2012 à 16h
Les quantitées mentionnées dans la présente annexe, pour chaque produit, correspondent au volume prévu pour toute l’année 2015; ces quantités vous sont communiquées à titre d’information, elles ne constituent pas un engagement d’achat de la part du lycée.
1er lot: sécurité et lamping1er lot: sécurité et lamping
DESIGNATION | CONDITIONNEMENT | QUANTITE ESTIMEE SUR L' ANNEE | P.U H.T (unité ou m)P.U H.T (unité ou m) | P.T. T.T.C
BAES STD SATI 45 LUM 1H COMPATIBLE TELECOMMANDE "LEGRAND" | UNITE | 20
BAES STD D'AMBIANCE SATI 360 LUM 1H COMPATIBLE TELECOMMANDE "LEGRAND" | UNITE | 5
Lampe basse consommation E27 11W 20000h dimension max 120mm/45mm | UNITE | 100
Lampe basse consommation E14 5W 10000h dimension identique max philips tornado | UNITE | 100
pavé 4xT5 (14W) | UNITE | 10
réglette fluo 2x36W | UNITE | 10
TUBE FLUO 58W/840 | CARTON DE 25 | 2
TUBE FLUO 36W/840 | CARTON DE 25 | 6
TUBE FLUO 18W/840 | CARTON DE 25 | 6
LAMPE BASSE CONSOMMATION E27 14W 10000 H MINI | UNITE | 50
LAMPE BASSE CONSOMMATION B22 14W 10000H MINI | UNITE | 10
LAMPE DULUX 9W/840 G23 | UNITE | 50
LAMPE DULUX 26W/840 G24d-3 | UNITE | 30
LAMPE PL-C 2P 18W/840 | UNITE | 30
LAMPE DULUX 42W/840 GX24q-4 | UNITE | 50
|  | TOTAL indicatif |  | 0
2ième lot: matériel électrique
DESIGNATION | CONDITIONNEMENT | QUANTITE ESTIMEESUR L' ANNEE | P.U H.T (unité ou m) | P.T. T.T.C
CARTOUCHE COLLE A GOULOTTES | CARTON DE 12 | 1
CHEVILLE DE FIXATION POUR MOULURES DIAM 8 | BOITE DE 100 | 1
BOITE DE DERIVATION GRISE IP 55 80X80X45 | UNITE | 10
BOITE DE DERIVATION GRISE IP 55 105X105X55 | UNITE | 10
Inter différentiel 40A-30ml tétrapolaire en filiation avec armoire équipée Legrand ou Schneider | UNITE | 3
Inter différentiel 40A-30ml bipolaire en filiation avec armoire équipée Legrand ou Schneider | UNITE | 3
disjoncteurs différenciels C16-30mA en filiation avec armoire équipée Legrand ou Schneider | UNITE | 10
disjoncteurs différenciels C10-30mA en filiation avec armoire équipée Legrand ou Schneider | UNITE | 3
INTER V/V 2 MOD "MOSAÏC" | BOITE DE 10 | 3
INTER V/V 1 MOD "MOSAÏC" | BOITE DE 10 | 1
CADRE SAILLIE "MOSAÏC" 2 MOD | UNITE | 10
CADRE SAILLIE "MOSAÏC" 4 MOD | UNITE | 10
CADRE SAILLIE "MOSAÏC" 6 MOD | UNITE | 10
PLAQUE "MOSAÏC" 2 MOD | UNITE | 10
PLAQUE "MOSAÏC" 4 MOD | UNITE | 10
PLAQUE "MOSAÏC" 6 MOD | UNITE | 10
SUPPORTS "MOSAÏC" 2 MOD | UNITE | 10
SUPPORTS "MOSAÏC" 4 MOD | UNITE | 10
SUPPORTS "MOSAÏC" 6 MOD | UNITE | 10
GOULOTTES 32X16 SANS CLOISON | LONGUEUR DE 2M10 | 15 LONGUEURS
GOULOTTES 40X16 SANS CLOISON | LONGUEUR DE 2M10 | 5 LONGUEURS
EMBOUT POUR GOULOTTES 32X16 | UNITE | 15
ANGLE INT/EXT POUR GOULOTTES 32X16 | UNITE | 15
ANGLE PLAT POUR GOULOTTES 32X16 | UNITE | 15
EMBOUT POUR GOULOTTES 40X16 | UNITE | 5
ANGLE INT/EXT POUR GOULOTTES 40X16 | UNITE | 5
ANGLE PLAT POUR GOULOTTES 40X16 | UNITE | 5
SUPPORTS 4 MOD POUR DLP | UNITE | 15
SUPPORTS 6 MOD POUR DLP | UNITE | 15
GOULOTTES DLP 50X80 COUVERCLE 65 CM | LONGUEUR DE 2 M | 10 LONGUEURS
GOULOTTES DLP 50X150 COUVERCLE 65 CM | LONGUEUR DE 2 M | 10 LONGUEURS
CABLE R2V 3G 2,5 MM2 | BOBINE DE 100 M | 2
CABLE R2V 3G 1,5 MM2 | BOBINE DE 50 M | 1
CABLE 3G 2,5 MM2 H07 RNF | BOBINE DE 100 M | 1
|  | TOTAL indicatif |  | 0
3ième lot: électromenager
DESIGNATION | CONDITIONNEMENT | QUANTITE ESTIMEESUR L' ANNEE | P.U H.T (unité ou m) | P.T. T.T.C
Micro-onde 800W max programmateur mécanique 20L | UNITE | 1
Réfrigérateur sans freezer ni congélateur entre 230 et 260 litres | UNITE | 1
Plaques électriques duo encastrée avec minuteur | UNITE | 1
|  | TOTAL indicatif |  | 0
| TOTAL GÉNÉRAL : |  |  | 0
Merci d'indiquer aussi :
Remise sur prix public :
Délais de livraison :
Conditions de livraison :
| Date : | Signature